## FOGLIO BIANCO
MISURE SONDA MULTIPARAMETRICA PROGETTO RIO
DATA |  |  | Cond. Meteo: |  |  | Note:
PUNTO | Descrizione | ORA | T. ARIA | T ACQUA | COND | DO% | DO | pH | RedOx | Sal | TDS
|  |  | °C | [C] | [µS/cm] | [%] | [mg/l] |  | [mV] | [ppt] | [mg/l]
1 | Imbocco Belfiore
2 | viale Pintentino
3 | via Solferino
4 | piazza Cavallotti
5 | piazza Martiri
6 | via Pescheria
7 | via Massari
8 | via Trieste

## 7-4-2017
MISURE SONDA MULTIPARAMETRICA
DATA | 2017-04-07 |  | Cond. Meteo: | Sole |  | Note: | acqua corrente
PUNTO | Descrizione | ORA | T. ARIA | T ACQUA | COND | DO% | DO | pH | RedOx | Sal | TDS
|  |  | °C | [C] | [µS/cm] | [%] | [mg/l] |  | [mV] | [ppt] | [mg/l]
1 | Imbocco Belfiore | 10:28 | 15.9 | 17 | 364 | 126 | 12.28 | 8.4 | 107.7 | 0.13 | 235
2 | viale Pintentino | 11:00 | 16 | 16.4 | 363 | 124.5 | 12.22 | 8.27 | 116 | 0.13 | 235
3 | via Solferino | 11:15 | 16 | 16.8 | 364 | 117.4 | 11.44 | 8.26 | 115.2 | 0.13 | 236
4 | piazza Cavallotti | 11:30 | 16 | 16.9 | 354 | 118.1 | 11.52 | 8.26 | 108.7 | 0.12 | 230
5 | piazza Martiri | 11:45 | 16 | 17 | 367 | 118.9 | 11.55 | 8.28 | 106.1 | 0.13 | 238
6 | via Pescheria | 11:55 | 16 | 16.9 | 367 | 116.4 | 11.34 | 8.27 | 106.1 | 0.13 | 239
7 | via Massari | 12:05 | 16 | 17.4 | 366 | 117.7 | 11.39 | 8.29 | 115.7 | 0.13 | 237
8 | via Trieste | 12:15 | 16 | 17.2 | 364 | 122 | 11.9 | 8.3 | 114.7 | 0.13 | 236

## 4-5-2017
MISURE SONDA MULTIPARAMETRICA
DATA | 2017-05-04 |  | Cond. Meteo: | Sole |  | Note: | acqua corrente
PUNTO | Descrizione | ORA | T. ARIA | T ACQUA | COND | DO% | DO | pH | RedOx | Sal | TDS
|  |  | °C | [C] | [µS/cm] | [%] | [mg/l] |  | [mV] | [ppt] | [mg/l]
1 | Imbocco Belfiore | 15:50 | 16 | 19.1 | 299 | 186.8 | 17.18 | 8.86 | 150.5 | 0.1 | 195
2 | viale Pintentino | 16:05 | 16 | 18.1 | 318 | 154.5 | 14.65 | 8.7 | 164.7 | 0.11 | 206
3 | via Solferino | 16:10 | 16 | 18.3 | 315 | 152.3 | 14.44 | 8.76 | 144.5 | 0.11 | 204
4 | piazza Cavallotti | 16:50 | 16 | 18.48 | 294 | 165.2 | 15.81 | 8.71 | 143.9 | 0.1 | 219
5 | piazza Martiri | 17:00 | 16 | 18.2 | 315 | 143.9 | 13.71 | 8.67 | 141.2 | 0.11 | 204
6 | via Pescheria | 17:05 | 16 | 17.9 | 289 | 148.9 | 12.8 | 8.61 | 156.2 | 0.1 | 187
7 | via Massari | 17:20 | 16 | 18 | 285 | 142.9 | 13.53 | 8.66 | 151.1 | 0.1 | 183
8 | via Trieste | 17:30 | 16 | 18.2 | 316 | 142.8 | 13.68 | 8.63 | 147.5 | 0.11 | 204

## 14-6-2017
MISURE SONDA MULTIPARAMETRICA
DATA | 2017-06-16 |  | Cond. Meteo: | Sole |  | Note: | acqua corrente
PUNTO | Descrizione | ORA | T. ARIA | T ACQUA | COND | DO% | DO | pH | RedOx | Sal | TDS
|  |  | °C | [C] | [µS/cm] | [%] | [mg/l] |  | [mV] | [ppt] | [mg/l]
1 | Imbocco Belfiore | 10:40 | 26 | 25.5 | 341 | 157.9 | 12.89 | 8.41 | 118.7 | 0.12 | 221
2 | viale Pintentino | 10:55 | 26 | 24.3 | 381 | 129.6 | 10.81 | 7.71 | 164.9 | 0.13 | 247
3 | via Solferino | 11:10 | 26 | 24.4 | 369 | 120.3 | 10.03 | 7.72 | 168.9 | 0.13 | 239
4 | piazza Cavallotti | 11:20 | 26 | 24.5 | 367 | 118.5 | 9.89 | 7.77 | 166.7 | 0.13 | 244
5 | piazza Martiri | 11:30 | 27 | 24.5 | 382 | 119.4 | 9.98 | 7.84 | 162.9 | 0.13 | 247
6 | via Pescheria | 11:40 | 27 | 24.8 | 385 | 121.5 | 10.15 | 7.89 | 165.7 | 0.13 | 250
7 | via Massari | 11:55 | 27 | 24.9 | 382 | 119.8 | 9.96 | 7.95 | 161.8 | 0.13 | 248
8 | via Trieste | 12:10 | 27 | 25.1 | 392 | 122.4 | 10.14 | 7.96 | 157.9 | 0.14 | 254

## 4-9-2017
MISURE SONDA MULTIPARAMETRICA
DATA | 2017-09-04 |  | Cond. Meteo: | Sole |  | Note: | acqua corrente
PUNTO | Descrizione | ORA | T. ARIA | T ACQUA | COND | DO% | DO | pH | RedOx | Sal | TDS
|  |  | °C | [C] | [µS/cm] | [%] | [mg/l] |  | [mV] | [ppt] | [mg/l]
1 | Imbocco Belfiore | 11:10 | 19 | 22.3 | 381 | 116 | 10.1 | 7.97 | 118.8 | 0.13 | 274
2 | viale Pintentino | 11:29 | 19 | 22.2 | 385 | 111.3 | 9.68 | 7.99 | 105.9 | 0.14 | 250
3 | via Solferino | 11:35 | 19 | 22.3 | 385 | 110.4 | 9.59 | 7.91 | 114.7 | 0.14 | 250
4 | piazza Cavallotti | 11:40 | 19 | 22.1 | 365 | 109.9 | 9.58 | 8.03 | 104.8 | 0.13 | 237
5 | piazza Martiri | 11:48 | 21 | 22.33 | 389 | 110.6 | 9.6 | 8.16 | 94.8 | 0.14 | 252
6 | via Pescheria | 11:53 | 21 | 22.28 | 388 | 109 | 9.54 | 8.03 | 107.6 | 0.14 | 252
7 | via Massari | 12:03 | 21 | 22.2 | 369 | 109.6 | 9.56 | 8.14 | 94.9 | 0.13 | 239
8 | via Trieste | 12:13 | 21 | 22 | 382 | 109.9 | 9.61 | 8.06 | 112.2 | 0.13 | 247

## 28-9-2017
MISURE SONDA MULTIPARAMETRICA
DATA | 2017-09-28 |  | Cond. Meteo: | Sole |  | Note: | acqua corrente
PUNTO | Descrizione | ORA | T. ARIA | T ACQUA | COND | DO% | DO | pH | RedOx | Sal | TDS
|  |  | °C | [C] | [µS/cm] | [%] | [mg/l] |  | [mV] | [ppt] | [mg/l]
1 | Imbocco Belfiore | 15:00 | 25 | 21 | 477 | 126.5 | 11.36 | 8.22 | 78.1 | 0.22 | 310
2 | viale Pintentino | 15:10 | 25 | 19.4 | 475 | 130.4 | 12.07 | 7.97 | 104.1 | 0.22 | 308
3 | via Solferino | 15:20 | 25 | 19.4 | 472 | 129 | 11.94 | 7.94 | 113.8 | 0.22 | 306
4 | piazza Cavallotti | 15:30 | 25 | 19.4 | 466 | 117 | 10.85 | 8.08 | 94.9 | 0.22 | 302
5 | piazza Martiri | 15:40 | 25 | 19.2 | 417 | 116.8 | 10.87 | 8.16 | 88.9 | 0.19 | 271
6 | via Pescheria | 15:45 | 25 | 19.4 | 443 | 118.5 | 11.01 | 8.12 | 87.9 | 0.16 | 287
7 | via Massari | 15:55 | 25 | 19.5 | 472 | 122.1 | 11.55 | 8.23 | 82.9 | 0.22 | 306
8 | via Trieste | 16:10 | 25 | 19.5 | 447 | 117 | 10.83 | 8.1 | 88.7 | 0.16 | 291

## 22-11-2017
MISURE SONDA MULTIPARAMETRICA
DATA | 2017-11-22 |  | Cond. Meteo: | Sole |  | Note: | acqua corrente
PUNTO | Descrizione | ORA | T. ARIA | T ACQUA | COND | DO% | DO | pH | RedOx | Sal | TDS
|  |  | °C | [C] | [µS/cm] | [%] | [mg/l] |  | [mV] | [ppt] | [mg/l]
1 | Imbocco Belfiore | 9:55 | 7 | 8.8 | 493 | 50.9 | 5.94 | 7.91 | 133.5 | 0.23 | 321
2 | viale Pintentino | 10:10 | 7 | 9 | 484 | 56.1 | 6.55 | 7.87 | 134.5 | 0.22 | 315
3 | via Solferino | 10:20 | 7 | 8.8 | 472 | 57.1 | 6.65 | 7.87 | 133.5 | 0.22 | 308
4 | piazza Cavallotti | 10:30 | 7 | 7.7 | 505 | 60.8 | 7.05 | 7.85 | 99.7 | 0.24 | 328
5 | piazza Martiri | 10:37 | 7 | 8.9 | 525 | 60.8 | 7.09 | 7.93 | 107.8 | 0.24 | 347
6 | via Pescheria | 10:45 | 7 | 8.8 | 475 | 62.3 | 7.28 | 7.98 | 111.5 | 0.22 | 312
7 | via Massari | 10:55 | 7 | 8.9 | 483 | 63.5 | 7.42 | 8.02 | 111.4 | 0.22 | 311
8 | via Trieste | 11:10 | 7 | 8.9 | 475 | 62.9 | 7.33 | 8.1 | 108.7 | 0.22 | 309

## 20-12-2017
MISURE SONDA MULTIPARAMETRICA
DATA | 2017-12-20 |  | Cond. Meteo: | Sole |  | Note: | acqua corrente
PUNTO | Descrizione | ORA | T. ARIA | T ACQUA | COND | DO% | DO | pH | RedOx | Sal | TDS
|  |  | °C | [C] | [µS/cm] | [%] | [mg/l] |  | [mV] | [ppt] | [mg/l]
1 | Imbocco Belfiore | 10:45 | 2.5 | 4.48 | 484 | 93.3 | 12.28 | 7.76 | 48.5 | 0.22 | 312
2 | viale Pintentino | 10:55 | 2.5 | 4.2 | 495 | 88.8 | 11.85 | 7.81 | 63.8 | 0.23 | 321
3 | via Solferino | 11:05 | 2.5 | 3.8 | 490 | 90.3 | 12.11 | 7.59 | 73.6 | 0.23 | 319
4 | piazza Cavallotti | 11:15 | 3 | 3.8 | 469 | 95.5 | 12.8 | 7.97 | 77.9 | 0.22 | 304
5 | piazza Martiri | 11:35 | 3.5 | 4.23 | 495 | 96.7 | 12.83 | 7.83 | 78.7 | 0.23 | 321
6 | via Pescheria | 11:45 | 4 | 4.1 | 489 | 96.6 | 12.88 | 7.78 | 74.3 | 0.23 | 318
7 | via Massari | 12:00 | 4 | 3.9 | 492 | 97.4 | 13.01 | 8.12 | 79.9 | 0.23 | 320
8 | via Trieste | 12:20 | 4.5 | 4 | 492 | 96.5 | 12.87 | 7.83 | 80.9 | 0.23 | 319

## 31-1-2018
MISURE SONDA MULTIPARAMETRICA
DATA | 2018-01-31 |  | Cond. Meteo: | Sole |  | Note: | acqua corrente
PUNTO | Descrizione | ORA | T. ARIA | T ACQUA | COND | DO% | DO | pH | RedOx | Sal | TDS
|  |  | °C | [C] | [µS/cm] | [%] | [mg/l] |  | [mV] | [ppt] | [mg/l]
1 | Imbocco Belfiore | 14:00 | 5 | 7.94 | 450.5 | 110 | 12.97 | 7.87 | 162 | 0.22
2 | viale Pintentino | 14:05 | 5 | 7.4 | 450.1 | 109.2 | 13.11 | 8.04 | 155 | 0.22
3 | via Solferino | 14:10 | 5 | 7.65 | 499 | 109.8 | 13.12 | 7.93 | 161 | 0.22
4 | piazza Cavallotti | 14:13 | 5 | 7.59 | 453.3 | 110.6 | 13.2 | 7.99 | 166 | 0.22
5 | piazza Martiri | 14:20 | 5 | 8.41 | 441.2 | 107 | 12.5 | 8.05 | 167 | 0.22
6 | via Pescheria | 14:22 | 5 | 7.51 | 449.3 | 107.4 | 12.85 | 7.96 | 171 | 0.22
7 | via Massari | 14:25 | 5 | 7.8 | 451.3 | 103.4 | 13.02 | 8.05 | 168 | 0.22
8 | via Trieste | 14:36 | 5 | 7.75 | 455.5 | 109.8 | 13.05 | 8.04 | 164 | 0.22

## 22-2-2018
PROGETTO RIO 2018
ARPA LOMBARDIA - Sede di Mantova
MONITORAGGI MENSILI CON SONDA MULTIPARAMETRICA 2017/2018
a cura della Dott.ssa Lorenza Galassi
MISURE SONDA MULTIPARAMETRICA
DATA | 2018-02-22 |  | Cond. Meteo: | pioggia |  | Note: | acqua corrente
PUNTO | Descrizione | ORA | T. ARIA | T ACQUA | COND | DO% | DO | pH | RedOx | Sal | TDS
|  |  | °C | [C] | [µS/cm] | [%] | [mg/l] |  | [mV] | [ppt] | [mg/l]
1 | Imbocco Belfiore | 8:00 | 3 | 7.06 | 429.9 | 94.4 | 11.44 | 7.79 |  | 0.21
2 | viale Pintentino | 9:30 | 3 | 7.22 | 429.1 | 94.6 | 11.37 | 7.89 |  | 0.21
3 | via Solferino | 9:45 | 3 | 7.11 | 430.5 | 94.9 | 11.45 | 7.9 |  | 0.21
4 | piazza Cavallotti | 10:05 | 3 | 6.99 | 429 | 94.3 | 11.42 | 7.89 |  | 0.21
5 | piazza Martiri | 10:15 | 3 | 6.91 | 429 | 95.5 | 11.6 | 7.91 |  | 0.21
6 | via Pescheria | 10:27 | 3 | 6.88 | 429 | 94.9 | 11.53 | 7.89 |  | 0.21
7 | via Massari | 10:40 | 3 | 6.87 | 430 | 95.2 | 11.57 | 7.95 |  | 0.21
8 | via Trieste | 11:00 | 3 | 7.07 | 437 | 93.4 | 11.29 | 7.85 |  | 0.21

## Grafici comparati
MISURE SONDA MULTIPARAMETRICA
PUNTO | Descrizione | T. ARIA | [8 empty] | T ACQUA |  |  |  |  | T ACQUA | T ACQUA |  |  | COND | [8 empty] | DO% | [8 empty] | DO |  |  |  | DO | DO | DO |  |  | pH |  |  |  | pH | pH | pH |  |  | RedOx |  |  |  | RedOx | RedOx | RedOx |  |  | Sal |  |  |  | Sal | Sal | Sal |  |  | TDS |  |  |  | TDS | TDS | TDS
|  | °C | [8 empty] | [C] |  |  |  |  | [C] | [C] |  |  | [µS/cm] | [8 empty] | [%] | [8 empty] | [mg/l] |  |  |  | [mg/l] | [mg/l] | [mg/l] | [11 empty] | [mV] |  |  |  | [mV] | [mV] | [mV] |  |  | [ppt] |  |  |  | [ppt] | [ppt] | [ppt] |  |  | [mg/l] |  |  |  | [mg/l] | [mg/l] | [mg/l]
|  | 2014-04-07 | 2017-05-04 | 2017-06-14 | 2017-09-04 | 2017-09-28 | 2017-11-22 | 2017-12-20 | 2018-01-31 | 2018-02-22 | 2014-04-07 | 2017-05-04 | 2017-06-14 | 2017-09-04 | 2017-09-28 | 2017-11-22 | 2017-12-20 | 2018-01-31 | 2018-02-22 | 2014-04-07 | 2017-05-04 | 2017-06-14 | 2017-09-04 | 2017-09-28 | 2017-11-22 | 2017-12-20 | 2018-01-31 | 2018-02-22 | 2014-04-07 | 2017-05-04 | 2017-06-14 | 2017-09-04 | 2017-09-28 | 2017-11-22 | 2017-12-20 | 2018-01-31 | 2018-02-22 | 2014-04-07 | 2017-05-04 | 2017-06-14 | 2017-09-04 | 2017-09-28 | 2017-11-22 | 2017-12-20 | 2018-01-31 | 2018-02-22 | 2014-04-07 | 2017-05-04 | 2017-06-14 | 2017-09-04 | 2017-09-28 | 2017-11-22 | 2017-12-20 | 2018-01-31 | 2018-02-22 | 2014-04-07 | 2017-05-04 | 2017-06-14 | 2017-09-04 | 2017-09-28 | 2017-11-22 | 2017-12-20 | 2018-01-31 | 2018-02-22 | 2014-04-07 | 2017-05-04 | 2017-06-14 | 2017-09-04 | 2017-09-28 | 2017-11-22 | 2017-12-20 | 2018-01-31 | 2018-02-22 | 2014-04-07 | 2017-05-04 | 2017-06-14 | 2017-09-04 | 2017-09-28 | 2017-11-22 | 2017-12-20
1 | Imbocco Belfiore | 15.9 | 16 | 26 | 19 | 25 | 7 | 2.5 | 5 | 3 | 17 | 19.1 | 25.5 | 22.3 | 21 | 8.8 | 4.48 | 7.94 | 7.06 | 364 | 299 | 341 | 381 | 477 | 493 | 484 | 450.5 | 429.9 | 126 | 186.8 | 157.9 | 116 | 126.5 | 50.9 | 93.3 | 110 | 94.4 | 12.28 | 17.18 | 12.89 | 10.1 | 11.36 | 5.94 | 12.28 | 12.97 | 11.44 | 8.4 | 8.86 | 8.41 | 7.97 | 8.22 | 7.91 | 7.76 | 7.87 | 7.79 | 107.7 | 150.5 | 118.7 | 118.8 | 78.1 | 133.5 | 48.5 | 162 |  | 0.13 | 0.1 | 0.12 | 0.13 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 235 | 195 | 221 | 274 | 310 | 321 | 312
2 | viale Pintentino | 16 | 16 | 26 | 19 | 25 | 7 | 2.5 | 5 | 3 | 16.4 | 18.1 | 24.3 | 22.2 | 19.4 | 9 | 4.2 | 7.4 | 7.22 | 363 | 318 | 381 | 385 | 475 | 484 | 495 | 450.1 | 429.1 | 124.5 | 154.5 | 129.6 | 111.3 | 130.4 | 56.1 | 88.8 | 109.2 | 94.6 | 12.22 | 14.65 | 10.81 | 9.68 | 12.07 | 6.55 | 11.85 | 13.11 | 11.37 | 8.27 | 8.7 | 7.71 | 7.99 | 7.97 | 7.87 | 7.81 | 8.04 | 7.89 | 116 | 164.7 | 164.9 | 105.9 | 104.1 | 134.5 | 63.8 | 155 |  | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 235 | 206 | 247 | 250 | 308 | 315 | 321
3 | via Solferino | 16 | 16 | 26 | 19 | 25 | 7 | 2.5 | 5 | 3 | 16.8 | 18.3 | 24.4 | 22.3 | 19.4 | 8.8 | 3.8 | 7.65 | 7.11 | 364 | 315 | 369 | 385 | 472 | 472 | 490 | 499 | 430.5 | 117.4 | 152.3 | 120.3 | 110.4 | 129 | 57.1 | 90.3 | 109.8 | 94.9 | 11.44 | 14.44 | 10.03 | 9.59 | 11.94 | 6.65 | 12.11 | 13.12 | 11.45 | 8.26 | 8.76 | 7.72 | 7.91 | 7.94 | 7.87 | 7.59 | 7.93 | 7.9 | 115.2 | 144.5 | 168.9 | 114.7 | 113.8 | 133.5 | 73.6 | 161 |  | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 236 | 204 | 239 | 250 | 306 | 308 | 319
4 | piazza Cavallotti | 16 | 16 | 26 | 19 | 25 | 7 | 3 | 5 | 3 | 16.9 | 18.48 | 24.5 | 22.1 | 19.4 | 7.7 | 3.8 | 7.59 | 6.99 | 354 | 294 | 367 | 365 | 466 | 505 | 469 | 453.3 | 429 | 118.1 | 165.2 | 118.5 | 109.9 | 117 | 60.8 | 95.5 | 110.6 | 94.3 | 11.52 | 15.81 | 9.89 | 9.58 | 10.85 | 7.05 | 12.8 | 13.2 | 11.42 | 8.26 | 8.71 | 7.77 | 8.03 | 8.08 | 7.85 | 7.97 | 7.99 | 7.89 | 108.7 | 143.9 | 166.7 | 104.8 | 94.9 | 99.7 | 77.9 | 166 |  | 0.12 | 0.1 | 0.13 | 0.13 | 0.22 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 230 | 219 | 244 | 237 | 302 | 328 | 304
5 | piazza Martiri | 16 | 16 | 27 | 21 | 25 | 7 | 3.5 | 5 | 3 | 17 | 18.2 | 24.5 | 22.33 | 19.2 | 8.9 | 4.23 | 8.41 | 6.91 | 367 | 315 | 382 | 389 | 417 | 525 | 495 | 441.2 | 429 | 118.9 | 143.9 | 119.4 | 110.6 | 116.8 | 60.8 | 96.7 | 107 | 95.5 | 11.55 | 13.71 | 9.98 | 9.6 | 10.87 | 7.09 | 12.83 | 12.5 | 11.6 | 8.28 | 8.67 | 7.84 | 8.16 | 8.16 | 7.93 | 7.83 | 8.05 | 7.91 | 106.1 | 141.2 | 162.9 | 94.8 | 88.9 | 107.8 | 78.7 | 167 |  | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.19 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 238 | 204 | 247 | 252 | 271 | 347 | 321
6 | via Pescheria | 16 | 16 | 27 | 21 | 25 | 7 | 4 | 5 | 3 | 16.9 | 17.9 | 24.8 | 22.28 | 19.4 | 8.8 | 4.1 | 7.51 | 6.88 | 367 | 289 | 385 | 388 | 443 | 475 | 489 | 449.3 | 429 | 116.4 | 148.9 | 121.5 | 109 | 118.5 | 62.3 | 96.6 | 107.4 | 94.9 | 11.34 | 12.8 | 10.15 | 9.54 | 11.01 | 7.28 | 12.88 | 12.85 | 11.53 | 8.27 | 8.61 | 7.89 | 8.03 | 8.12 | 7.98 | 7.78 | 7.96 | 7.89 | 106.1 | 156.2 | 165.7 | 107.6 | 87.9 | 111.5 | 74.3 | 171 |  | 0.13 | 0.1 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 239 | 187 | 250 | 252 | 287 | 312 | 318
7 | via Massari | 16 | 16 | 27 | 21 | 25 | 7 | 4 | 5 | 3 | 17.4 | 18 | 24.9 | 22.2 | 19.5 | 8.9 | 3.9 | 7.8 | 6.87 | 366 | 285 | 382 | 369 | 472 | 483 | 492 | 451.3 | 430 | 117.7 | 142.9 | 119.8 | 109.6 | 122.1 | 63.5 | 97.4 | 103.4 | 95.2 | 11.39 | 13.53 | 9.96 | 9.56 | 11.55 | 7.42 | 13.01 | 13.02 | 11.57 | 8.29 | 8.66 | 7.95 | 8.14 | 8.23 | 8.02 | 8.12 | 8.05 | 7.95 | 115.7 | 151.1 | 161.8 | 94.9 | 82.9 | 111.4 | 79.9 | 168 |  | 0.13 | 0.1 | 0.13 | 0.13 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 237 | 183 | 248 | 239 | 306 | 311 | 320
8 | via Trieste | 16 | 16 | 27 | 21 | 25 | 7 | 4.5 | 5 | 3 | 17.2 | 18.2 | 25.1 | 22 | 19.5 | 8.9 | 4 | 7.75 | 7.07 | 364 | 316 | 392 | 382 | 447 | 475 | 492 | 455.5 | 437 | 122 | 142.8 | 122.4 | 109.9 | 117 | 62.9 | 96.5 | 109.8 | 93.4 | 11.9 | 13.68 | 10.14 | 9.61 | 10.83 | 7.33 | 12.87 | 13.05 | 11.29 | 8.3 | 8.63 | 7.96 | 8.06 | 8.1 | 8.1 | 7.83 | 8.04 | 7.85 | 114.7 | 147.5 | 157.9 | 112.2 | 88.7 | 108.7 | 80.9 | 164 |  | 0.13 | 0.11 | 0.14 | 0.13 | 0.16 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 236 | 204 | 254 | 247 | 291 | 309 | 319

## Foglio1
nume | descrizione | x | y
1 | Imbocco Belfiore | 640358 | 5002350
2 | viale Pintentino | 640435 | 5002260
3 | via Solferino | 640496 | 5002207
4 | piazza Cavallotti | 640646 | 5002054
5 | piazza Martiri | 640849 | 5001899
6 | via Pescheria | 640936 | 5001866
7 | via Massari | 641069 | 5001797
8 | via Trieste | 641224 | 5001741