PROGETTO MINCIO

Progetti GLOBE ITALIA e GREEN

CONTRATTO DI FIUME MINCIO

GIORNATA DI ANALISI SUL CAMPO (27 aprile 2016)

# Sequenze di Campionamento

# ORARI DI CAMPIONAMENTO: 9:15 – 10:00 – 10:45

Attenzione: i tempi di campionamento possono variare  a seconda degli orari di arrivo dei gruppi di lavoro nelle stazioni. In ogni caso si consiglia di non campionare prima delle ore 9:00 e di fare l’ultimo campionamento non dopo le ore 10:45

# Sequenza lavoro per Campionamento  n. 1 (ore 9:15)

Solo per le stazioni MO1 e GO

1) Con flacone da 500 cc. prelevare un po’ d’acqua del fiume, avvinare bene e versare. Prelevare un campione di acqua e misurare subito Temperatura e pH. Registrare i valori sulla Scheda. Versare.

2) Con lo stesso flacone da 500 cc prelevare il campione di acqua, tappare, mettere etichetta con sigla e portare alla postazione per la determinazione di Nitrati e Fosfati Totali sul campo

3) Con un altro flacone da 500 cc prelevare un po’ di acqua, avvinare bene e versare. Con lo stesso flacone da 500 cc prelevare il campione di acqua, tappare, mettere etichetta con sigla e riporre in frigo, per trasporto al Fermi (controllo Nitrati, Fostati tot. e misura Conducibilità).

Effettuare gli altri campionamenti indicati dagli schemi che seguono.

4) OSSIGENO                                                       ALLA POSTAZIONE

5) B.O.D.5                         ricoprire con ALLUMINIO,                           AL BUIO IN CONTENITORE,

mettere etichetta con sigla		      (per la Scuola Media o per l’IS)

6) ESCHERICHIA  COLI		2 CAMPIONI IN FLACONI DI PLASTICA STERILI

1 campione ALLA POSTAZIONE – 1 campione (con etichetta e sigla) da RIPORRE IN FRIGO E  PORTARE ALL’IS FERMI

# Sequenze per i Campionamenti n. 2 (ore 10:00) e 3 (ore 10.45)

Le sequenze di campionamento sono identiche alla numero 1, salvo che per il campionamento per Escherichia coli, che non si fa più.

## Raccomandazioni

Sicurezza 1: il campionamento deve essere effettuato in condizioni di massima sicurezza. Per il campionamento usare i guanti di lattice.

Sicurezza 2: per la manipolazione dei campioni usare guanti di lattice, per le operazioni con i kit utilizzare anche gli occhiali.

## a FINE GIORNATA

1. I campioni per BOD5 prelevati nelle stazioni MO1 e GO vengono portati alla SM di Goito e quelli prelevati nella stazione SA vengono portati alla SM Sacchi dai rispettivi docenti, insieme con il kit per l’Ossigeno disciolto. Gli altri campioni per BOD5 vengono portati dai docenti   all’Istituto Superiore di appartenenza (IS Fermi o IS Strozzi).

2. I frigoriferi contenenti i campioni per la determinazione di Nitrati e Fosfati Totali, insieme con campioni per la verifica dell’Escherichia coli e le capsule Petri seminate, vengono portati all’IS Fermi (riferimento Ass. tecn. Daniele Marini)

3. Delle due Schede che riportano i dati di analisi ottenuti  sul campo, una va alla Scuola Media (là dove c’è), l’altra all’Istituto Superiore di  appartenenza del gruppo di lavoro

# Text boxes

250 ml