## Quadro Generale-22.02. 2018
PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IN CONVENZIONE CON FONDAZIONE LE PESCHERIE DI GIULIO ROMANO (ANNO 2018)
IL PROGETTO FA PARTE DI UN PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE DEL PARCO DEL MINCIO, SUPPORTATO DA REGIONE LOMBARDIA
PROGETTO RIO 2018
IL PROGETTO COSTITUISCE UN'AZIONE DEL CONTRATTO DI FIUME MINCIO
Prima Campagna di Monitoraggio del Rio 22.02.2018
Campionamenti e misurazioni in campo a cura della Classe 4C BIO Istituto Superiore Fermi di Mantova
|  | Data | 22.02.2018 | [15 empty] | 24.02.2018
|  |  | MISURAZIONI ESEGUITE IN CAMPO | [8 empty] | Analisi eseguite presso | [6 empty] | Analisi eseguite presso
QUADRO GENERALE RISULTATI | [11 empty] | IS Fermi Mantova | [6 empty] | ITET Mantegna MN
|  |  | SONDA MULTIPARAMETRICA | [8 empty] | Kit | HPLC | Kit | HPLC | HPLC | Strumentazione e materiale per microbiologia
|  |  | Cond. Meteo: | pioggia
STAZIONE | Descrizione | ORA | T. ARIA | T ACQUA | COND | DO% | DO | pH | RedOx | Sal | TDS | Fosfati Totali_PO4 | Fosfati Totali_PO4 | Nitrati_NO3 | Nitrati_NO3 | Solfati_SO4 | Escherichia coli | Enterococchi | Escherichia coli
|  |  | (°C) | [°C] | [µS/cm] | [%] | [mg/l] |  | [mV] | [ppt] | [mg/l] | (mg/l di Fosfati espressi come PO4) | (mg/l di Fosfati espressi come PO4) | (mg/l di Nitrati espressi come NO3) | (mg/l di Nitrati epressi come NO3) | (mg/l ) | (UFC/100mL) | (UFC/100mL) | (UFC/100mL)
1 | Imbocco Belfiore | 8:00 | 3 | 7.06 | 429.9 | 94.4 | 11.44 | 7.79 |  | 0.21 |  | 0.4 | < 1,0 | 3.1 | 5.37 | 9.46 | 0 | 0 | 0
2 | viale Pitentino | 9:09 | 3 | 7.22 | 429.1 | 94.6 | 11.37 | 7.89 |  | 0.21 |  | 0.43 | < 1,0 | 0.62 | 4.92 | 10.41 | 0 | 6 | 30
3 | via Solferino | 9:20 | 3 | 7.11 | 430.5 | 94.9 | 11.45 | 7.9 |  | 0.21 |  | 0.4 | < 1,0 | 3.72 | 5.16 | 10.56 | 0 | 10 | 24
4 | piazza Cavallotti | 9:45 | 3 | 6.99 | 429 | 94.3 | 11.42 | 7.89 |  | 0.21 |  | 0.42 | < 1,0 | 3.45 | 5.68 | 10.89 | 40 | 40 | 90
5 | piazza Martiri | 9:55 | 3 | 6.91 | 429 | 95.5 | 11.6 | 7.91 |  | 0.21 |  | 0.37 | < 1,0 | 0.35 | 6.17 | 11.19 | 40 | 18 | 84
6 | via Pescheria | 10:08 | 3 | 6.88 | 429 | 94.9 | 11.53 | 7.89 |  | 0.21 |  | 0.34 | < 1,0 | 0.44 | 6.06 | 12.62 | 0 | 34 | 190
7 | via Massari | 10:18 | 3 | 6.87 | 430 | 95.2 | 11.57 | 7.95 |  | 0.21 |  | 0.46 | < 1,0 | 3.99 | 6.1 | 11.83 | 140 | 20 | 116
8 | via Trieste | 10:28 | 3 | 7.07 | 437 | 93.4 | 11.29 | 7.85 |  | 0.21 |  | 0.47 | < 1,0 | 4.44 | 6.94 | 10.7 | 120 | 28 | 200*
* presenza di rifiuti solidi
Nota:
Note
Legenda per le sigle presenti (meno note):
DO% | Ossigeno % di saturazione
DO | Ossigeno disciolto
RedOx | Potenziale Redox | esprime la capacità ossidante (di acquistare elettroni) o di riduzione (cedere elettronica) di una soluzione
L'intervallo migliore per le acque superficiali varia da 200 a 400mV; valori di molto inferiori pongono problemi, così come valori molto superiori...
Sal | Salinità
TDS | Total Dissolved Solids, Solidi Disciolti Totali

## Quadro Generale - 12.04.2018
PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IN CONVENZIONE CON FONDAZIONE LE PESCHERIE DI GIULIO ROMANO (ANNO 2018)
PROGETTO RIO 2018
IL PROGETTO COSTITUISCE UN'AZIONE DEL CONTRATTO DI FIUME MINCIO
Seconda Campagna di Monitoraggio del Rio 12.04.2018
Campionamenti e misurazioni in campo a cura della Classe 4C BIO Istituto Superiore Fermi di Mantova
|  |  | 12.04.2018 | [15 empty] | 14.04.2018
|  |  | MISURAZIONI ESEGUITE IN CAMPO | [8 empty] | Analisi eseguite presso | [6 empty] | Analisi eseguite presso
QUADRO GENERALE RISULTATI | [11 empty] | IS Fermi Mantova | [6 empty] | ITET Mantegna MN
|  |  | SONDA MULTIPARAMETRICA | [8 empty] | Kit | HPLC | Kit | HPLC | HPLC | Strumentazione e materiale per microbiologia
|  |  | Cond. Meteo: | pioggia
STAZIONE | Descrizione | ORA | T. ARIA | T ACQUA | COND | DO% | DO | pH | RedOx | Sal | TDS | Fosfati Totali_PO4 | Fosfati Totali_PO4 | Nitrati_NO3 | Nitrati_NO3 | Solfati_SO4 | Escherichia coli | Enterococchi | Escherichia coli
|  |  | (°C) | [°C] | [µS/cm] | [%] | [mg/l] |  | [mV] | [ppt] | [mg/l] | (mg/l di Fosfati espressi come PO4) | (mg/l di Fosfati espressi come PO4) | (mg/l di Nitrati espressi come NO3) | (mg/l di Nitrati epressi come NO3) | (mg/l ) | (UFC/100mL) | (UFC/100mL) | (UFC/100mL)
1 | Imbocco Belfiore | 7:30 | 14.4 | 14.4 | 444 | 110 | 11.21 | 8.41 | 134 | 0.16 | 287 | 0.4 | < 1,0 | 0.44 | 14.55 | 23.5 | 40 | 10 | 100
2 | viale Pitentino | 9:09 | 15 | 14.1 | 459 | 109.5 | 11.1 | 8.35 | 203 | 0.13 | 306 | 0.46 | < 1,0 | 0.53 | 15.18 | 23.49 | 70 | 15 | 800
3 | via Solferino | 9:20 | 15.2 | 14.2 | 425 | 108.9 | 11.1 | 8.73 | 195 | 0.15 | 276 | 0.49 | < 1,0 | 0.89 | 14.68 | 22.86 | 80 | 15 | 170
4 | piazza Cavallotti | 9:45 | 15 | 14.2 | 423 | 108.9 | 11.1 | 8.46 | 124 | 0.15 | 276 | 0.5 | < 1,0 | 3.72 | 15.25 | 23.36 | 110 | 50 | 300
5 | piazza Martiri | 9:55 | 15.2 | 14.2 | 427 | 108 | 10.97 | 8.74 | 106.7 | 0.15 | 277 | 0.52 | < 1,0 | 3.98 | 13.8 | 21.66 | 120 | 20 | 1500
6 | via Pescheria | 10:08 | 15.5 | 14.4 | 408 | 107.4 | 10.9 | 8.62 | 104.4 | 0.14 | 264 | 0.54 | < 1,0 | 3.72 | 17.37 | 22.92 | 90 | 30 | 1850
7 | via Massari | 10:18 | 15.2 | 14.4 | 412 | 107.8 | 10.9 | 8.63 | 116.6 | 0.14 | 267 | 0.55 | < 1,0 | 3.28 | 14.82 | 22.95 | 110 | 30 | 2300
8 | via Trieste | 10:28 | 15.5 | 14.4 | 430 | 107.7 | 10.9 | 8.77 | 94 | 0.15 | 279 | 0.57 | < 1,0 | 4.25 | 15.2 | 25.62 | 400 | 60 | 2260*
[14 empty] | Nitrati - KIT | Nitrati HPLC | Solfati HPLC
Nota: | [13 empty] | Commento ai risultati | Commento ai risultati | Commento ai risultati |  |  | * presenza di rifiuti solidi
| Note | [12 empty] | Netta discontinuità tra i dati delle | Grande omogeneità tra i risultati, che | Nella norma le concentrazioni dei Solfati
Legenda per le sigle presenti (meno note): | [13 empty] | prime tre stazioni (molto bassi) | risultano tre-quattro volte quelli ottenuti
DO% | Ossigeno % di saturazione | [12 empty] | e quelli delle stazioni successive, | con i kit.
DO | Ossigeno disciolto | [12 empty] | ritenuti più attedibili.
RedOx | Potenziale Redox | esprime la capacità ossidante (di acquistare elettroni) o di riduzione (cedere elettronica) di una soluzione | [12 empty] | Il rapporto è circa quello riscontrato
|  | L'intervallo migliore per le acque superficiali varia da 200 a 400mV; valori di molto inferiori pongono problemi, così come valori molto superiori... | [12 empty] | nelle storia del Progetto Mincio
Sal | Salinità
TDS | Total Dissolved Solids, Solidi Disciolti Totali | [13 empty] | Sono valori elevati, dalle due alle tre
volte superiori a quelli rilevati nelle analisi
del PM2018 alla Zanzara (27 aprile 2018)
stazione poco distante dalla bocca di
presa del Rio sul lago Superiore

## Fosfati-comparazione
PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IN CONVENZIONE CON FONDAZIONE LE PESCHERIE DI GIULIO ROMANO (ANNO 2018)
IL PROGETTO FA PARTE DI UN PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE DEL PARCO DEL MINCIO, SUPPORTATO DA REGIONE LOMBARDIA
PROGETTO RIO 2018
IL PROGETTO COSTITUISCE UN'AZIONE DEL CONTRATTO DI FIUME MINCIO
Seconda Campagna di Monitoraggio del Rio 12.04.2018
Campionamenti e misurazioni in campo a cura della Classe 4C BIO Istituto Superiore Fermi di Mantova
COMPARAZIONE FOSFATI
E' possibile solo il confronto per i risultati dei kit
|  |  | kit | kit
|  |  | 22.02.2018 | 12.04.2018
STAZIONE | Descrizione | ORA | Fosfati Totali_P | Fosfati Totali_P
|  |  | (mg/l di Fosfati espressi come P) | (mg/l di Fosfati espressi come P)
1 | Imbocco Belfiore | 7:30 | 0.13333 | 0.13333
2 | viale Pitentino | 9:09 | 0.14333 | 0.15333
3 | via Solferino | 9:20 | 0.13333 | 0.16333
4 | piazza Cavallotti | 9:45 | 0.14 | 0.16667
5 | piazza Martiri | 9:55 | 0.12333 | 0.17333
6 | via Pescheria | 10:08 | 0.11333 | 0.18 |  | 0.23077
7 | via Massari | 10:18 | 0.15333 | 0.18333
8 | via Trieste | 10:28 | 0.15667 | 0.19 |  | 0.46154
|  | Media G. | 0.1364 | 0.167 | Media Geometrica
| Incremento dalla stazione 1 alla stazione 8 |  | 0.023333 | 0.056667
| Incremento medio febbraio-aprile 2018 |  | 0.031
LIMeco
Tutti i valori sono compresi tra 110 e 190 µg/L
Per tutte le stazioni LIMeco = 3

## Nitrati-comparazione
PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IN CONVENZIONE CON FONDAZIONE LE PESCHERIE DI GIULIO ROMANO (ANNO 2018)
IL PROGETTO FA PARTE DI UN PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE DEL PARCO DEL MINCIO, SUPPORTATO DA REGIONE LOMBARDIA
PROGETTO RIO 2018
IL PROGETTO COSTITUISCE UN'AZIONE DEL CONTRATTO DI FIUME MINCIO
Seconda Campagna di Monitoraggio del Rio 12.04.2018
Campionamenti e misurazioni in campo a cura della Classe 4C BIO Istituto Superiore Fermi di Mantova
[5 empty] | massa N/massa NO3=1/4,43 | 0.22573
|  |  | kit | kit | HPLC | HPLC
|  |  | 22.02.2018 | 12.04.2018 | 22.02.2018 | 12.04.2018
STAZIONE | Descrizione | ORA | NO3_N | NO3_N | NO3_N | NO3_N
|  |  | (mg/l di Nitrati espressi come N) | (mg/l di Nitrati espressi come N) | (mg/l di Nitrati espressi come N) | (mg/l di Nitrati espressi come N)
1 | Imbocco Belfiore | 7:30 | 0.69977 | 0.099323 | 1.2122 | 3.2844
2 | viale Pitentino | 9:09 | 0.13995 | 0.11964 | 1.1106 | 3.4266
3 | via Solferino | 9:20 | 0.83973 | 0.2009 | 1.1648 | 3.3138
4 | piazza Cavallotti | 9:45 | 0.77878 | 0.83973 | 1.2822 | 3.4424
5 | piazza Martiri | 9:55 | 0.079007 | 0.89842 | 1.3928 | 3.1151
6 | via Pescheria | 10:08 | 0.099323 | 0.83973 | 1.3679 | 3.921
7 | via Massari | 10:18 | 0.90068 | 0.74041 | 1.377 | 3.3454
8 | via Trieste | 10:28 | 1.0023 | 0.95937 | 1.5666 | 3.4312
|  | Media G. | 0.38203 | 0.42549 | 1.3021 | 3.4034 | Media G.
| Incremento dalla stazione 1 alla stazione 8 |  | 0.30248 | 0.86005 | 0.3544 | 0.14673 | Incremento dalla stazione 1 alla stazione 8
| Incremento medio febbraio-aprile 2018 |  | 0.043463 |  | 2.1013 |  | Incremento medio febbraio-aprile 2018
| LIMeco |  |  | LIMeco
LIMeco
HPLC
I valori riscontrati il 12 aprile risultano dalle
due alle tre volte quelli registrati in febbraio
| I DATI DEI KIT |  |  |  |  | I DATI DELL'HPLC
| Se si escludono i valori più bassi, ritenuti scarsamente attendibili |  |  |  |  | Tutti i dati di febbraio, ad eccezione di quello
| tutti gli altri variano da 0,7 a 1,0. |  |  |  |  | relativo alla stazione n. 2, che è al Livello 1,
sono al Livello 2 , corrispondente allo stato
di qualità BUONO.
| Ne consegue un valore di LIMeco = 2 | Buono
|  |  |  | 0 |  | Tutti i dati di aprile sono al livello 3 SUFFICIENTE

## 22-02-2014-nuova-tabella
Risultati 22.02.2018
[6 empty] | KIT | HPLC | KIT | HPLC
STAZIONE |  | ORA | T. ARIA | T ACQUA | pH | PO4_P | PO4_P | NO3_N | NO3_N
|  |  | (°C) | [°C] |  | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l)
1 | Imbocco Belfiore | 8:00 | 3 | 7.06 | 7.79 | 0.13333 | <0,33 | 0.69977 | 1.21
2 | viale Pitentino | 9:09 | 3 | 7.22 | 7.89 | 0.14333 | <0,33 | 0.13995 | 1.11 | poco attendibile | molto basso
3 | via Solferino | 9:20 | 3 | 7.11 | 7.9 | 0.13333 | <0,33 | 0.83973 | 1.16 | sufficiente
4 | piazza Cavallotti | 9:45 | 3 | 6.99 | 7.89 | 0.14 | <0,33 | 0.77878 | 1.28 | buono
5 | piazza Martiri | 9:55 | 3 | 6.91 | 7.91 | 0.12333 | <0,33 | 0.079007 | 1.39
6 | via Pescheria | 10:08 | 3 | 6.88 | 7.89 | 0.11333 | <0,33 | 0.099323 | 1.37
7 | via Massari | 10:18 | 3 | 6.87 | 7.95 | 0.15333 | <0,33 | 0.90068 | 1.38
8 | via Trieste | 10:28 | 3 | 7.07 | 7.85 | 0.15667 | <0,33 | 1.0023 | 1.57
Poiché i valori sono inferiori a 0,33 mg/L, cioè 330 µg/L (microgrammi/L)
possiamo dire che sicuramente non sono peggio di SUFFICIENTI
ma non siamo in grado di dire se siano ELEVATI, BUONI o SUFFICIENTI

## 12-04-2018-nuova-tabella
Risultati 12.04.2018
[7 empty] | KIT | HPLC | KIT | HPLC
STAZIONE |  | ORA | ORA | T. ARIA | T ACQUA | pH | PO4_P | PO4_P | NO3_N | NO3_N
|  |  |  | (°C) | [°C] |  | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l)
1 | Imbocco Belfiore | 8:00 | 7:30 | 14.4 | 14.4 | 8.41 | 0.13333 | <0,33 | 0.099323 | 3.28 | poco attendibile | molto basso
2 | viale Pitentino | 9:09 | 9:09 | 15 | 14.1 | 8.35 | 0.15333 | <0,33 | 0.11964 | 3.43 | sufficiente
3 | via Solferino | 9:20 | 9:20 | 15.2 | 14.2 | 8.73 | 0.16333 | <0,33 | 0.2009 | 3.31 | buono
4 | piazza Cavallotti | 9:45 | 9:45 | 15 | 14.2 | 8.46 | 0.16667 | <0,33 | 0.83973 | 3.44
5 | piazza Martiri | 9:55 | 9:55 | 15.2 | 14.2 | 8.74 | 0.17333 | <0,33 | 0.89842 | 3.12
6 | via Pescheria | 10:08 | 10:08 | 15.5 | 14.4 | 8.62 | 0.18 | <0,33 | 0.83973 | 3.92
7 | via Massari | 10:18 | 10:18 | 15.2 | 14.4 | 8.63 | 0.18333 | <0,33 | 0.74041 | 3.35
8 | via Trieste | 10:28 | 10:28 | 15.5 | 14.4 | 8.77 | 0.19 | <0,33 | 0.95937 | 3.43
Poiché i valori sono inferiori a 0,33 mg/L, cioè 330 µg/L (microgrammi/L)
possiamo dire che sicuramente non sono peggio di SUFFICIENTI
ma non siamo in grado di dire se siano ELEVATI, BUONI o SUFFICIENTI